別記様式第６号の５の１１（第２条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （発信機）社内試験 成績表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 種別・型式 |  |
| 試験年月日 | 　　年　　月　　日～　　年　　月　　日 | 試験者 |  |
| 試験項目 | №1 | №2 | №3 |
| 機能 | 作動試験 | 低圧　　　　　Ｖ |  |  |  |
| 高圧　　　　　Ｖ |  |  |  |
| 周囲温度試験 | 低温　　　　　℃ |  |  |  |
| 高温　　　　　℃ |  |  |  |
| 繰返試験 |  |  |  |
| 腐食試験 | 絶 縁抵 抗 | 端子間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| 端子・外箱間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
|  |  |  |  |
| 散水試験 | 絶 縁抵 抗 | 端子間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| 端子・外箱間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
|  |  |  |  |
| 振動試験 |  |  |  |  |
| 衝撃試験 |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗試験 | 端子間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| 端子・外箱間 | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| 絶縁耐力試験 | 端子・外箱間V |  |  |  |
| 保護板 |  |  |  |
| 電話 |  |  |  |
| 構造 | 外箱（かん合） |  |  |  |
| 部品（容量・寸法・構造） |  |  |  |
| 取付（ゆるみ止・位置） |  |  |  |
| 配線（はんだ付・色別・束線） |  |  |  |
| 表示（銘板・記号） |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 記事 |  |

 |